검 사 성 적 서 (Inspection Report)
Hisen Tech · Fluxgate Precision Current Sensor
	항목
	내용

	Manufacturer
	Hisen Tech

	Product
	Fluxgate Precision Current Sensor

	Model / P.N.
	모델별 기입

	Serial No.
	제품별 기입

	검사번호
	기입

	외관 / 구조
	외관, 코어, 권선 및 조립 상태 확인

	전원 / 소비전류
	정격 전원 및 소비전류 — 실제값 기입

	영점 출력
	무입력 영점 출력 — 실제값 기입

	출력 특성
	기준 전류 인가 후 비례 출력 확인

	정확도 / 선형성
	기준점별 실제 측정값 및 오차 기입

	응답 특성
	실제 응답시간 기입

	온도 특성
	시험 조건 및 실제 측정값 기입

	최종 판정
	PASS / FAIL



실제 측정값과 제품별 식별정보를 기입한 후 발행합니다.




